###### Утверждена

Постановлением

Администрации

Шумаковского сельсовета

Солнцевского района

Курской области

№ 68 от 06 июня 2014 г.

Схема

развития водоснабжения и муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

на период 2014-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2024 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области, разработанный ООО научно-внедренческий центр «ИНТЕХКОМ» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2024 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 34563 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 8669 тыс. рублей; 2015 год - 2294 тыс. рублей; 2016 год - 5100 тыс. рублей; 2017 год - 11086 тыс. рублей; 2018 год - 754 тыс. рублей; 2019 год - 763 тыс. рублей; 2020 год - 1517 тыс. рублей; 2021 год - 763 тыс. рублей; 2022 год - 2217 тыс. рублей; 2023 год - 700 тыс. рублей; 2024 год - 700 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

«Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

Муниципальное образование «Шумаковский сельсовет» расположено в западной части Солнцевского района. Административным центром муниципального образования является село Шумаково. Границы сельсовета определены уставом муниципального образования, принятым решением Собрания депутатов Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области от 22 ноября 2010 года № 12. Муниципальное образование «Шумаковский сельсовет» с севера граничит с МО « Бунинский сельсовет», с востока – с МО « Ивановский сельсовет», с запада – с Медвенским и Курским районами.

Общая площадь муниципального образования «Шумаковский сельсовет» составляет 0,146 тыс. км2».

Численность населения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» на начало 2013 года составила 2145 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Шумаковский сельсовет» является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Шумаковский сельсовет» является субъектом-донором (дотационным субъектом) бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Шумаковский сельсовет», являются сельское хозяйство и отрасли переработки сельхозпродукции.

Среди основных предприятий МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области  хозяйствующие объекты ООО « Конек-горбунок» и ООО « Плодородие».

В МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области развита социальная инфраструктура: действуют 3 общеобразовательных школы, 3 спортивных зала при школах,1 фельдшерско-акушерский пункт, 3 сельских Дома  культуры,3 сельских библиотеки.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 11магазинов промышленных и продовольственных товаров, 3 отделения  почтовой связи.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 49,721 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 29,9 кв. м / чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Всего на территории сельсовета находится 742 индивидуальных домовладений, 340 из них оформлено в частную собственность.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 53%, горячим водоснабжением – 0%, водоотведением 0%.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда

### «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 783 | 33 | 750 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 66 | 66 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 2145 | 198 | 1947 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 49721 | 5280 | 44441 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м | 17899 | 4880 | 13019 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | - | - | - |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 29833 | 5280 | 24553 |
| 5.5 | - канализация | кв. м | - | - | - |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м | 17899 | 5280 | 12619 |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | - | - | - |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 9944 | 1056 | 9944 |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 49721 | 5280 | 44441 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - отопление | % | - | - | - |
| 7.2 | - газоснабжение | % | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % | - | - | - |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % | 20 | 20 | 20 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м | - | - | - |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. | 650 | 650 | 650 |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. | - | - | - |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. | 57,36 | 57,36 | 57,36 |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. | 522 | 522 | 522 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал | - | - | - |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м | 1394 | 128 | 1266 |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м | - | - | - |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | 45 | 4 | 41 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч | 1120 | 118 | 1002 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 10 | 5 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 3461 | 314 |
| 3 | Численность работников | чел. | 72 | 123 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | - | - |
| 4.2 | - газоснабжение | ед. | 4 | - |
| 4.3 | - горячее водоснабжение | ед. | - | - |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 5 | 3 |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. | 10 | 5 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | - |
| 5.2 | - газоснабжение | ед. | 4 | - |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед. | - | - |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. | - | - |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. | 10 | 5 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | - | - |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | 190 | 8,7 |
| 6.3 | - горячая вода | т. куб. м | - | - |
| 6.4 | - холодная вода | т. куб. м | 1,5 |  |
| 6.5 | - электроэнергия | т. квтч. |  |  |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | - | - |
| 7.2 | - газ | % | 100 |  |
| 7.3 | - горячая вода | % | - | - |
| 7.4 | - холодная вода | % | - | - |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

Глава I.

Схема

водоснабжения

Раздел 1-1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области состоит из 15 автономных локальных подсистем , включающих в себя 15 артезианских скважин, 22 водонапорных башен, 92 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети и 137 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 280-куб.м/сутки, а  по пропускной  способности установок очистки воды - тыс.куб. м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 45 до  80м и производительностью от72 до 144  куб.м/сутки каждая.

Оборудование по очистке воды от механических примесей и по обезжелезиванию воды не установлено.

Применяемая технологическая схема очистки воды удовлетворяет (не удовлетворяет) нормативам качества воды.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 (с.Шумаково,ул.Садовая,4)  включает в себя 1  артезианскую скважину, 2 водонапорные башни, выполненные из стали  емкостью 25 куб.м. каждая, 16 км водопроводных сетей и 20 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 12/24 домов/квартир общей площадью 1920 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 81 домов общей площадью 4212 кв.м;

- объекты социальной сферы: МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная школа», ФАП, ОПС Шумаково, ПО «Солнцевское»

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Садовая, Центральная, Мирная, Станционная, Транзитная, Молодежная, Набережная (в общей сложности 14/29 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 (с.Шумаково, ул.Широкая, напротив дома 55) включает в себя   1 артезианскую скважину, 2водонапорные  башни, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м. каждая, 2 км водопроводных сетей и 12 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 37 домов общей площадью 1702 кв.м;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Широкая (в общей сложности 13/21 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3(д.Машкино, ул.Первомайская, напротив дома 3) включает в себя 1 артезианскую  скважину, водонапорную башню, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м, 11 км водопроводных сетей и 7 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 3/6  домов/квартир общей площадью 480 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 25 домов общей площадью 1350 кв.м;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Первомайская, Речная, Центральная (в общей сложности 7/16 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4(с.Плоское, ул.Луговая, напротив дома 16) включает в себя  1 артезианскую скважину,2 водонапорные башни, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м, 7 км водопроводных сетей и 12 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 19 домов общей площадью 874 кв.м;

- объекты производственной сферы - етний лагерь ООО «Конек Горбунок».

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Луговая, Набережная (в общей сложности 7/15 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5(с.Плоское, ул.Центральная, напротив дома 55б) включает в себя  1 артезианскую скважину,2 водонапорные башни, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м каждая, 12 км водопроводных сетей и 7 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 6/12 домов/квартир общей площадью 960 кв.м;

- индивидуальный жилищный фонд 51 домов общей площадью 2754  кв.м;

- объекты социальной сферы -филиал №1 МКОУ «Шумаковская общеобразовательная школа, ПО «Солнцевское»,ОПС Плоское;

- объекты производственной сферы – ООО «Конек Горбунок»;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Мосолова, Победы, Первомайская (в общей сложности 11/37 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №6 (х.Сорочино, ул.Сорочинская, напротив подстанции) включает в себя  1 артезианскую скважину, 2 водонапорные башни, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м. каждая, 1 км водопроводных сетей и 10 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Сорочинская (в общей сложности 1/2 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №7(д.Красниково, ул.Ясная, напротив дома 26) включает в себя  1 артезианскую скважину,2 водонапорные башни, выполненные из стали  емкостью 25 куб.м. каждая, 12 км водопроводных сетей и 8 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 15 домов общей площадью 1674 кв.м;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улице Ясная (в общей сложности 2/2 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №8(д.Мелидовка, ул.Мелидовская, напротив дома 23) включает в  себя 1 артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из стали емкостью 25 куб.м, 6 км водопроводных сетей и 14 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улице Мелидовская (в общей сложности 10/23 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №9(с.Воробьевка, ул.Корейская, напротив дома 3) включает в себя  1 артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м, 9 км водопроводных сетей и 9 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 3 домов общей площадью 162 кв.м;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Корейская,Центральная,Садовая (в общей сложности 23/23 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №10(х.Семибратский, ул.Плотинская, напротив дома 7) включает в себя  1 артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м, 1 км водопроводных сетей и 6 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 6 домов общей площадью 324 кв.м;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам Плотинская, Ильича (в общей сложности 8/8 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №11(х.Малиновка, ул.2 Новоселовка, напротив дома 7) включает в себя  1артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из стали емкостью 25 куб.м, 4 км водопроводных сетей и 9 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 6 домов общей площадью 276 кв.м;

- объекты социальной сферы – ОПС Отрадное ,ПО «Солнцевское»,филиал №2 МКОУ «Шумаковская СОШ»

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам1-Новоселовка, 2- Новоселовка, Можайская (в общей сложности 5/7 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №12(д.Семеновка, ул.Зеленая, напротив дома 4) включает в себя  1 артезианскую скважину, водонапорную башню, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м, 1 км водопроводных сетей и 5 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 1 домов общей площадью 54 кв.м;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам  (в общей сложности - домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №13(д.Малиновка, ул.Милидовская, напротив дома 9) включает в себя  1 артезианских скважин, водонапорную башню, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м, 2 км водопроводных сетей и 8 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улице Милидовская (в общей сложности 17/21 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №14(х.Семибратский, ул.Плотинская, напротив дома 13) включает в себя  1 артезианских скважин, водонапорную башню, выполненную из стали  емкостью 25 куб.м, 2 км водопроводных сетей и 6 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улице  Плотинская (в общей сложности 14/22 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №15(д.Отрадное, ул.Можайская, около фермы) включает в себя  1 артезианскую скважину, 2 водонапорные  башни, выполненные из стали  емкостью 25 куб.м. каждая, 1 км водопроводных сетей и 4 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 4 домов общей площадью 224 кв.м;

- объекты производственной сферы – МТФ ООО «Плодородие»

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улице Можайская (в общей сложности 12/13 домов/человек).

По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном образовании «Шумаковский сельсовет» к централизованной системе водоснабжения не подключены Луговая, пер.Мирный, ул.Хуторская, часть ул.Молодежная, часть ул.Мирная

Наружная сеть водопровода в каждом из 3-х эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области осуществлялось в основном   до 1976 годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 70 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области обслуживает АНО «Водоснабжение Шумаковского сельсовета». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 80 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 01.01.2013 года

Таблица 3

| ### № п/п | ### Показатели |  | ### Един. измер. | ### Всего |  | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### 1 |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### 15 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### - рабочие |  | ### ед. | ### 15 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3 | ### - резервные |  | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  | ### 67 |  | ### 61 | ### 90 | ### 83 | ### 76 | ### 70 | ### 89 | ### 92 | ### 75 | ### 85 | ### 65 | ### 73 | ### 68 | ### 85 | ### 75 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа |  | ### % |  | ### 71 |  | ### 80 | ### 35 | ### 45 | ### 56 | ### 66 | ### 36 | ### 31 | ### 58 | ### 42 | ### 74 | ### 61 | ### 69 | ### 42 | ### 58 |
| ### 2 |  | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### км | ### 92 | ### 16 |  | ### 2 | ### 11 | ### 7 | ### 12 | ### 1 | ### 12 | ### 6 | ### 9 | ### 7 | ### 4 | ### 1 | ### 2 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы |  | ### км | ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть |  | ### км | ### 92 | ### 16 |  | ### 2 | ### 11 | ### 7 | ### 12 | ### 1 | ### 12 | ### 6 | ### 9 | ### 7 | ### 4 | ### 1 | ### 2 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  | ### 67 |  | ### 61 | ### 90 | ### 83 | ### 76 | ### 70 | ### 89 | ### 92 | ### 75 | ### 85 | ### 65 | ### 73 | ### 68 | ### 85 | ### 75 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа |  | ### % |  | ### 71 |  | ### 80 | ### 35 | ### 45 | ### 56 | ### 66 | ### 36 | ### 31 | ### 58 | ### 42 | ### 74 | ### 61 | ### 69 | ### 42 | ### 58 |
| ### 3 |  | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### 22 | ### 2 |  | ### 2 | ### 1 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 2 |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  | ### 67 |  | ### 61 | ### 90 | ### 83 | ### 76 | ### 70 | ### 89 | ### 92 | ### 75 | ### 85 | ### 65 | ### 73 | ### 68 | ### 85 | ### 75 |
| ### 3.3 | ### Уровень износа |  | ### % |  | ### 71 |  | ### 80 | ### 35 | ### 45 | ### 56 | ### 66 | ### 36 | ### 31 | ### 58 | ### 42 | ### 74 | ### 61 | ### 69 | ### 42 | ### 58 |
| ### 4 |  | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### 137 | ### 20 |  | ### 12 | ### 7 | ### 12 | ### 7 | ### 10 | ### 8 | ### 14 | ### 9 | ### 6 | ### 9 | ### 5 | ### 8 | ### 6 | ### 4 |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.3 | ### Уровень износа |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 |  | ### Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Уровень износа |  | ### % | ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды реализуемой потребителям |  | ### % | ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6 |  | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда |  | ### кв/чел. | ### 42/131 | ### 24/76 |  | ### - | ### 6/ 19 | ### - | ### 12/36 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда |  | ### дом./чел | ### 377/1478 | ### 95/328 |  | ### 50/86 | ### 32/67 | ### 26/146 | ### 42/251 | ### 1/2 | ### 15/109 | ### 17/54 | ### 26/77 | ### 14/68 | ### 11/49 | ### 1/1 | ### 17/35 | ### 14/25 | ### 16/25 |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы |  | ### ед./чел. | ### 6/40 | ### 2/ ### 23 |  |  |  |  | ### 2/ ### 12 |  |  |  |  |  | ### 2/5 |  |  |  |  |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы |  | ### ед./чел. | ### 3/383 |  |  |  |  | ### 1/ ### 10 | ### 1/ 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 1/ 73 |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы |  | ### ед./чел. | ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области составляет 280 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 250 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 70 % потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 70 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 70 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 85 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №4 обеспечивает на 85 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №5 обеспечивает на 96 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №6 обеспечивает на 96 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №7 обеспечивает на 50 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №8 обеспечивает на 95 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №9 обеспечивает на 95 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №10 обеспечивает на 96 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №11 обеспечивает на 93 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №12 обеспечивает на 98 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №13 обеспечивает на 98 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №14 обеспечивает на 98 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №15 обеспечивает на 98 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Резерв производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 - 120 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 - 180 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 - 80 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №4 - 90 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №5 - 30 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №6 - 140 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №7 - 90 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №8 - 40 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №9 - 30 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №10 - 80 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №11- 70 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №12- 110 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №13 -100 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №14 - 90 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №15 - 60 куб.м/сутки.

Оплата 20% потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном 2 % квартир обеспечены приборами учета.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на 18 % обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы не обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2015 году (ах).

| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 15 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 1521 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 144 | ### 89 | ### 89 | ### 72 | ### 72 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 89 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### Тыс.куб. м/год | ### 548 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 52 | ### 32 | ### 32 | ### 26 | ### 26 | ### 32 | ### 32 | ### 32 | ### 52 | ### 52 | ### 52 | ### 32 |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 217,2 | ### 40,7 | ### 10,2 | ### 6,2 | ### 16,7 | ### 74 | ### 0,1 | ### 26,3 | ### 0,4 | ### 20,3 | ### 0,6 | ### 0,7 | ### 1 | ### 12 | ### 7,3 | ### 0,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 79,78 | ### 12,5 | ### 3,7 | ### 2,3 | ### 6,1 | ### 27 | ### 0,04 | ### 14,7 | ### 0,1 | ### 7,4 | ### 2,2 | ### 0,3 | ### 0,04 | ### 0,4 | ### 2,7 | ### 0,3 |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 177,5 | ### 40,5 | ### 9,9 | ### 6,0 | ### 16,0 | ### 69 | ### 0,1 | ### 5,3 | ### 0,4 | ### 20,1 | ### 0,5 | ### 0,7 | ### 0,1 | ### 1,2 | ### 7,0 | ### 0,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 76,27 | ### 12,2 | ### 3,6 | ### 2,2 | ### 5,8 | ### 25,4 | ### 0,04 | ### 13,8 | ### 0,1 | ### 7,3 | ### 2,19 | ### 0,3 | ### 0,04 | ### 0,4 | ### 2,6 | ### 0,3 |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 7,2 | ### 0,3 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 1 |  | ### 5,0 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |  |  | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 6,9 | ### 0,3 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,3 | ### 5 |  | ### 0,1 | ### 0,5 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |  |  | ### 0,1 | ### 0,1 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### тыс. куб. м | ### 105,8 | ### 40, | ### 3,5 | ### 2,2 | ### 6,0 | ### 25,0 | ### - | ### 4,9 | ### 0,4 | ### 18,9 | ### 2,0 | ### 0,2 | ### - | ### 0,3 | ### 2,2 | ### 0,2 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### тыс. куб. м | ### 5,34 | ### 0,5 | ### 0,04 | ### 0,08 | ### 0,07 | ### 2,15 |  | ### 0,4 | ### - | ### 1,2 | ### 0,1 | ### 0,1 |  | ### 0,1 | ### 0,5 | ### 0,1 |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м | ### 0,15 | ### 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.4 | ### Организации коммерческой сферы | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 | ### Организации производственной сферы | ### тыс. куб. м | ### 22,8 |  |  |  |  | ### 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 1821 | ### 125 | ### 88 | ### 83 | ### 143 | ### 237 | ### 2 | ### 107 | ### 196 | ### 138 | ### 149 | ### 156 | ### 151 | ### 132 | ### 112 | ### 2 |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. | ### 660 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 5 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 5 |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % |  | ### 11 | ### 3 | ### 4 | ### 1 | ### 8 | ### 0 | ### 2 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения «Шумаковский сельсовет»

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2024 году увеличится (снизится) на 528 человек и составит 1617 человек (табл. 5).

Охват населения централизованным водоснабжением составит 95 %.

В соответствие с этим в 2024 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное - _185,1 куб. м.;

- максимальное суточное – 40,5 куб. м;

- годовое - 67000 - куб. м.

Суточная производительность водозаборных сооружений составит 101,4 куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят 8 куб. м  в сутки (4%).

Территориальная структура водопотребления по зонам централизованного водоснабжения в 2024 году будет выглядеть следующим образом.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд  24квартиры;

- индивидуальный  жилищный фонд 201;

- объекты социальной сферы МКОУ «Шумаковская СОШ», ПО «Солнцевское»,ОПС Шумаково, ФАП Шумаковский;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 102;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд 6;

- индивидуальный  жилищный фонд 58;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты ,в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 70;

- объекты производственной сферы летний лагерь ООО «Конек-Горбунок».

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- многоквартирный  жилищный фонд 12;

- индивидуальный  жилищный фонд 87;

- объекты социальной сферы:филиал МКОУ «Шумаковская СОШ», ПО «Солнцевское», ОПС Плоское

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №6 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 20;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №7 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 30;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №8 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 30;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №9 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, , в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 28;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №10 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 15;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №11 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления,  в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 15;

- объекты социальной сферы ОПС Отрадное ,ПО «Солнцевское»,филиал №2 МКОУ «Шумаковская СОШ»

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №12 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 7;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №13 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 19 домов;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №14 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 19 домов;

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №15 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд 15;

- объекты производственной сферы МТФ ООО «Плодородие».

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения муниципального образования  «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2024 годы

Таблица 5

| № п/п | Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Количество жителей | Площадь жилфонда (кв. м) |  |  |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) |
|  |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |  | Наличие на 01.01 | Выбытие за год | Ввод за год | Наличие на 31.12 |  |
| 1 | 2013 | 131 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 2014 | 44441 |  | 360 | 44801 | 53 | 2145 | 49721 |  | 360 | 50081 | 53 |
| 2 | 2014 | 133 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1960 | 44801 |  | 510 | 45311 | 56 | 2093 | 50081 |  | 510 | 50591 | 56 |
| 3 | 2015 | 135 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1515 | 45311 | 36 | 620 | 45895 | 61 | 1650 | 50591 | 36 | 620 | 51175 | 61 |
| 4 | 2016 | 135 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1531 | 45895 |  | 530 | 46425 | 65 | 1666 | 51175 |  | 530 | 51805 | 65 |
| 5 | 2017 | 136 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1547 | 46425 | 45 | 640 | 47020 | 70 | 1683 | 51805 | 45 | 640 | 52400 | 70 |
| 6 | 2018 | 136 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1563 | 47020 |  | 750 | 47770 | 70 | 1699 | 52400 |  | 750 | 53150 | 70 |
| 7 | 2019 | 138 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1578 | 47770 |  | 640 | 48410 | 75 | 1716 | 53150 |  | 640 | 53790 | 75 |
| 8 | 2020 | 138 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1596 | 48410 |  | 580 | 48990 | 80 | 1734 | 53790 |  | 580 | 53840 | 80 |
| 9 | 2021 | 140 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1611 | 48990 |  | 720 | 49710 | 85 | 1751 | 53840 |  | 720 | 54560 | 85 |
| 10 | 2022 | 140 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1477 | 49710 |  | 310 | 50020 | 90 | 1617 | 54560 |  | 310 | 54870 | 90 |
| 11 | 2023 | 140 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1480 | 50020 |  | 670 | 50690 | 95 | 1620 | 54870 |  | 670 | 55540 | 95 |
| 12 | 2024 | 140 | 5280 |  |  | 5280 | 100 | 1485 | 50690 |  | 560 | 51250 | 98 | 1625 | 55540 |  | 560 | 56100 | 98 |

Прогноз занятости населения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2013-2024 годы

Таблица 6

| № п/п | Годы | Наличие населения - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети в дошкольных учреждениях | Учащиеся учебных учреждений | Работники учреждений социальной (бюджетной) сферы | Работники предприятий производственной сферы | Работники организаций коммерческой и обслуживающей сферы | пенсионеры | Незанятое население |
| 1 | 2013 | 2145 |  | 231 | 50 | 123 |  | 607 | 206 |
| 2 | 2014 | 2093 |  | 225 | 50 | 123 |  | 557 | 203 |
| 3 | 2015 | 1650 |  | 232 | 50 | 130 |  | 555 | 200 |
| 4 | 2016 | 1666 |  | 240 | 50 | 130 |  | 557 | 190 |
| 5 | 2017 | 1683 |  | 244 | 50 | 130 |  | 559 | 181 |
| 6 | 2018 | 1699 |  | 246 | 50 | 136 |  | 562 | 172 |
| 7 | 2019 | 1716 |  | 251 | 50 | 136 |  | 570 | 153 |
| 8 | 2020 | 1734 |  | 252 | 50 | 136 |  | 573 | 146 |
| 9 | 2021 | 1751 |  | 252 | 50 | 140 |  | 576 | 108 |
| 10 | 2022 | 1617 |  | 253 | 50 | 140 |  | 578 | 98 |
| 11 | 2023 | 1620 |  | 255 | 50 | 140 |  | 578 | 98 |
| 12 | 2024 | 1625 |  | 255 | 50 | 140 |  | 580 | 95 |

### Перспективная потребность в централизованном водоснабжении в

по муниципальному образованию «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области  на 2013-2024 годы

Таблица 7

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  |  | Объекты производственной и коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  | ## Всего водопотребление (куб. м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Потребление воды |  |  |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  |  |  |  | в сутки |  | в год |
|  |  | в сутки |  |  | в год |  |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  | в год |  | в сутки |  |  |  |  | в год | среднее | максимальное | Всего |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (тыс.куб.м) |  |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  | Всего (куб.м) |  | Удельное (л/чел.) | Всего (куб.м) |  |  |  | Всего (куб.м) |  |  |  |
|  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее | максимальное |  |  |  | среднее |  | максимальное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 76 | 150 | 11 |  | 4 |  | 328 | 68 | 22 |  | 8,1 | 23 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 12,2 |
| 2014 | 76 | 150 | 11 |  | 4 |  | 328 | 68 | 22 |  | 8,1 | 23 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 12,2 |
| 2015 | 76 | 150 | 11 |  | 4 |  | 328 | 68 | 22 |  | 8,1 | 23 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 12,2 |
| 2016 | 73 | 150 | 11 |  | 4 |  | 328 | 75 | 24,6 |  | 8,9 | 23 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 38,6 |  | 13 |
| 2017 | 73 | 150 | 11 |  | 4 |  | 330 | 75 | 24,7 |  | 9,0 | 25 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 38,7 |  | 13,1 |
| 2018 | 73 | 150 | 11 |  | 4 |  | 330 | 80 | 26,4 |  | 9,6 | 25 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 40,4 |  | 13,7 |
| 2019 | 76 | 150 | 11 |  | 4 |  | 330 | 80 | 26,4 |  | 9,6 | 25 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 40,4 |  | 13,7 |
| 2020 | 76 | 150 | 11 |  | 4 |  | 330 | 85 | 28 |  | 10 | 25 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 14,1 |
| 2021 | 76 | 150 | 11 |  | 4 |  | 330 | 85 | 28 |  | 10 | 25 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 14,1 |
| 2022 | 78 | 150 | 12 |  | 4 |  | 332 | 90 | 29,8 |  | 10,9 | 25 | 13 | 3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 44,8 |  | 15 |
| 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 86 | 115 | 9,9 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 86 | 115 | 9,9 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 86 | 115 | 9,9 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 87 | 115 | 10 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 87 | 115 | 10 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 87 | 115 | 10 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 87 | 115 | 10 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 87 | 115 | 10 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 87 | 115 | 10 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,6 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 10,1 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 3,7 |
| 3 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 19 | 150 | 2,8 |  |  | 1 | 67 | 49 | 3,3 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 2,2 |
| 2014 | 19 | 150 | 2,8 |  |  | 1 | 67 | 49 | 3,3 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 2,2 |
| 2015 | 19 | 150 | 2,8 |  |  | 1 | 67 | 55 | 3,6 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  | 2,3 |
| 2016 | 19 | 150 | 2,8 |  |  | 1 | 67 | 55 | 3,6 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  | 2,3 |
| 2017 | 20 | 150 | 3 |  |  | 1 | 67 | 60 | 4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 2,4 |
| 2018 | 20 | 150 | 3 |  |  | 1 | 68 | 60 | 4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 2,4 |
| 2019 | 20 | 150 | 3 |  |  | 1 | 68 | 70 | 4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 2,4 |
| 2020 | 22 | 150 | 3,3 |  |  | 1,2 | 68 | 70 | 4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  | 2,6 |
| 2021 | 22 | 150 | 3,3 |  |  | 1,2 | 69 | 75 | 5 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  | 3 |
| 2022 | 22 | 150 | 3,3 |  |  | 1,2 | 69 | 75 | 5 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  | 3 |
| 4 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 146 | 75 | 10,9 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 146 | 75 | 10,9 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 146 | 75 | 10,9 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 147 | 75 | 11,0 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 147 | 75 | 11,0 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 147 | 75 | 11,0 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 147 | 75 | 11,0 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 148 | 75 | 11,1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 148 | 75 | 11,1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 148 | 75 | 11,1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  | 1,8 | 16,0 |  | 5,8 |
| 5 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 36 | 150 | 5,4 |  |  | 1,9 | 251 | 65 | 16,3 |  | 6,0 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 69 |  | 25,4 |
| 2014 | 36 | 150 | 5,4 |  |  | 1,9 | 251 | 65 | 16,3 |  | 6,0 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 69 |  | 25,4 |
| 2015 | 36 | 150 | 5,4 |  |  | 1,9 | 251 | 65 | 16,3 |  | 6,0 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 69 |  | 25,4 |
| 2016 | 38 | 150 | 5,7 |  |  | 2,0 | 251 | 75 | 18 |  | 6,8 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 69 |  | 25,4 |
| 2017 | 38 | 150 | 5,7 |  |  | 2,0 | 251 | 75 | 18 |  | 6,8 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 72 |  | 26,3 |
| 2018 | 38 | 150 | 5,7 |  |  | 2,0 | 252 | 80 | 20 |  | 7,3 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 73 |  | 26,8 |
| 2019 | 36 | 150 | 5,4 |  |  | 1,9 | 252 | 80 | 20 |  | 7,3 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 73 |  | 26,8 |
| 2020 | 36 | 150 | 5,4 |  |  | 1,9 | 252 | 85 | 21 |  | 7,8 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 74 |  | 27,2 |
| 2021 | 36 | 150 | 5,4 |  |  | 1,9 | 252 | 85 | 21 |  | 7,8 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 74 |  | 27,2 |
| 2022 | 36 | 150 | 5,4 |  |  | 1,9 | 254 | 90 | 22,8 |  | 8,3 | 12 | 13 | 0,1 |  | 0,05 | 300 | 160 |  | 47,9 |  |  | 17,5 | 76 |  | 27,7 |
| 6 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 2 | 50 | 0,1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,04 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 2 | 50 | 0,1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,04 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 2 | 50 | 0,1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,04 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 2 | 50 | 0,1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,04 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 3 | 60 | 0,2 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,07 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 3 | 60 | 0,2 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,1 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 4 | 75 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 4 | 75 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 4 | 75 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 4 | 75 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 |
| 7 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 109 | 126 | 13,7 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 5,0 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 109 | 126 | 13,7 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 5,0 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 109 | 126 | 13,7 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 5,0 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 109 | 126 | 13,7 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 5,0 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 110 | 126 | 13,8 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  | 5,0 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 110 | 126 | 13,8 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  | 5,0 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 110 | 126 | 13,8 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  | 5,0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 110 | 126 | 13,8 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  | 5,0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 110 | 126 | 13,8 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  | 5,0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 110 | 126 | 13,8 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  | 5,0 |
| 8 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 54 | 26 | 1,4 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  | 0,2 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 54 | 26 | 1,4 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  | 0,2 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 54 | 26 | 1,4 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  | 0,2 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 54 | 40 | 2,1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 0,3 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 56 | 40 | 2,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  | 0,4 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 56 | 75 | 4,2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 0,7 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 56 | 75 | 4,2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 0,7 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 56 | 75 | 4,2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 0,7 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 56 | 75 | 4,2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 0,7 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 56 | 75 | 4,2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 0,7 |
| 9 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 177 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 177 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 177 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 178 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 178 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 179 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 180 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 180 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 180 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 180 | 112 | 20 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 7,3 |
| 10 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 68 | 84 | 5,7 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 2,1 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 68 | 84 | 5,7 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 2,1 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 68 | 84 | 5,7 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 2,1 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 68 | 84 | 5,7 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 2,1 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 68 | 90 | 5,7 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 2,1 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 70 | 90 | 6,3 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  | 2,2 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 70 | 90 | 6,3 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  | 2,2 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 70 | 90 | 6,3 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  | 2,2 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 70 | 100 | 7 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 2,5 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 70 | 100 | 7 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 2,5 |
| 11 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 49 | 20 | 0,9 |  | 0,3 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 49 | 30 | 1,4 |  | 0,5 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 0,6 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 49 | 40 | 1,9 |  | 0,7 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  | 0,8 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 2,5 |  | 0,9 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 1,0 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 | 3 |  | 1,0 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  | 1,1 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 50 | 70 | 3,5 |  | 1,2 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 1,3 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 50 | 70 | 3,5 |  | 1,2 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 1,3 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 50 | 75 | 3,7 |  | 1,3 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 1,4 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 50 | 80 | 4,0 |  | 1,4 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 1,5 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 50 | 80 | 4,0 |  | 1,4 | 5 | 10 | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 1,5 |
| 12 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 1 | 75 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 1 | 75 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 1 | 75 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 1 | 75 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 2 | 80 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 2 | 80 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 2 | 80 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 2 | 80 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 3 | 90 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 3 | 90 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 13 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 35 | 34 | 1,1 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 0,4 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 35 | 34 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 35 | 34 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,4 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 35 | 45 | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,5 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 38 | 45 | 1,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 0,6 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 38 | 50 | 1,9 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  | 0,6 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 38 | 75 | 2,8 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 0,7 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 38 | 75 | 2,8 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 1,0 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 40 | 80 | 3,2 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 1,1 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 40 | 80 | 3,2 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 1,1 |
| 14 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 80 | 90 | 7,2 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 2,6 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 80 | 90 | 7,2 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 2,6 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 80 | 90 | 7,2 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 2,6 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 80 | 90 | 7,2 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 2,6 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 87 | 90 | 7,2 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 2,6 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 87 | 100 | 8,7 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | 3,2 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 87 | 100 | 8,7 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | 3,2 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 90 | 100 | 8,7 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  | 3,2 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 90 | 100 | 9,0 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 3,3 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 90 | 100 | 9,0 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 3,3 |
| 15 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  | 25 | 75 | 1,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 73 | 50 |  | 3,6 |  |  | 1,3 | 5,4 |  | 1,9 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  | 25 | 75 | 1,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 73 | 50 |  | 3,6 |  |  | 1,3 | 5,4 |  | 1,9 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | 25 | 75 | 1,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 73 | 50 |  | 3,6 |  |  | 1,3 | 5,4 |  | 1,9 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  | 25 | 75 | 1,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 73 | 50 |  | 3,6 |  |  | 1,3 | 5,4 |  | 1,9 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  | 25 | 75 | 1,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 75 | 50 |  | 3,7 |  |  | 1,3 | 5,5 |  | 1,9 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 27 | 75 | 2,0 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 75 | 50 |  | 3,7 |  |  | 1,3 | 5,7 |  | 2 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  | 27 | 80 | 2,1 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 75 | 50 |  | 3,7 |  |  | 1,3 | 5,8 |  | 2 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  | 27 | 80 | 2,1 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 75 | 50 |  | 3,7 |  |  | 1,3 | 5,8 |  | 2 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  | 27 | 80 | 2,1 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 75 | 50 |  | 3,7 |  |  | 1,3 | 5,8 |  | 2 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 27 | 80 | 2,1 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 75 | 50 |  | 3,7 |  |  | 1,3 | 5,8 |  | 2 |
| 16 | Всего по системе централизованного водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 131 | 150 | 19 |  |  | 6,9 | 1478 | 76 | 114 |  | 41,8 | 40 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 383 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 186 |  | 67,3 |
| 2014 | 131 | 150 | 19 |  |  | 6,9 | 1478 | 77 | 115 |  | 42,04 | 40 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 383 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 186 |  | 67,3 |
| 2015 | 131 | 150 | 19 |  |  | 6,9 | 1478 | 78 | 116 |  | 42,3 | 40 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 383 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 186 |  | 67,6 |
| 2016 | 130 | 150 | 19 |  |  | 6,9 | 1482 | 81 | 121 |  | 44,34 | 40 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 383 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 191 |  | 69,8 |
| 2017 | 131 | 150 | 19 |  |  | 6,9 | 1499 | 82 | 123 |  | 44,87 | 42 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 385 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 192 |  | 70,3 |
| 2018 | 131 | 150 | 19 |  |  | 6,9 | 1506 | 85 | 129 |  | 47,3 | 42 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 385 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 199 |  | 72,8 |
| 2019 | 132 | 150 | 20 |  |  | 7,3 | 1508 | 85 | 129 |  | 47,4 | 42 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 385 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 200 |  | 73,3 |
| 2020 | 134 | 150 | 20 |  |  | 7,3 | 1512 | 87 | 133 |  | 48,7 | 42 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 385 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 204 |  | 74,6 |
| 2021 | 134 | 150 | 20 |  |  | 7,3 | 1516 | 89 | 136 |  | 49,7 | 42 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 385 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 207 |  | 75,6 |
| 2022 | 136 | 150 | 20 |  |  | 7,3 | 1521 | 92 | 140 |  | 51,2 | 42 | 36 | 3,4 |  | 0,25 | 385 | 136 |  | 56,5 |  |  | 18,4 | 211 |  | 77,1 |

### Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области в 2013-2022 годах

Таблица 8

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### тыс.куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| ### 1.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 40,7 | ### 40,7 | ### 40,7 | ### 40,7 | ### 40,7 | ### 35,7 | ### 35,7 | ### 35,7 | ### 35,7 | ### 40,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 12,5 | ### 12,5 | ### 12,5 | ### 12,5 | ### 12,5 | ### 10,9 | ### 10,9 | ### 10,9 | ### 10,9 | ### 12,5 |
| ### 1.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 40,5 | ### 40,5 | ### 40,5 | ### 40,5 | ### 40,5 | ### 35,5 | ### 35,5 | ### 35,5 | ### 35,5 | ### 40,5 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 12,2 | ### 12,2 | ### 12,2 | ### 12,2 | ### 12,2 | ### 11,9 | ### 11,9 | ### 11,9 | ### 11,9 | ### 12,2 |
| ### 1.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 1.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | ### 32,4 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 10,2 | ### 10,2 | ### 10,2 | ### 10,2 | ### 10,2 | ### 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ### 10,2 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 3,7 | ### 3,7 | ### 3,7 | ### 3,7 | ### 3,7 | ### 3,4 | ### 3,4 | ### 3,4 | ### 3,4 | ### 3,7 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 9,9 | ### 9,9 | ### 9,9 | ### 9,9 | ### 9,9 | ### 9,2 | ### 9,2 | ### 9,2 | ### 9,2 | ### 9,9 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 3,6 | ### 3,6 | ### 3,6 | ### 3,6 | ### 3,6 | ### 3,3 | ### 3,3 | ### 3,3 | ### 3,3 | ### 3,6 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 3 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 3.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 3.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 |
| ### 3.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 | ### 6,2 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 |
| ### 3.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 | ### 6,0 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 |
| ### 3.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 3.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 | ### 16,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 | ### 6,1 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 | ### 16,0 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 | ### 5,8 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 74 | ### 74 | ### 74 | ### 74 | ### 74 | ### 74 | ### 74 | ### 74 | ### 74 | ### 74 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 | ### 27,0 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 69 | ### 69 | ### 69 | ### 69 | ### 69 | ### 69 | ### 69 | ### 69 | ### 69 | ### 69 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 | ### 25,4 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 | ### 14,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 | ### 13,8 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 | ### 72 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 | ### 26,3 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 | ### 20,3 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 | ### 7,4 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 | ### 20,1 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 | ### 0,6 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 | ### 2,2 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 | ### 0,5 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 | ### 2,19 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 | ### 0,04 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 | ### 1,2 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 | ### 0,4 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 | ### 144 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 | ### 52,5 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 | ### 7,3 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 | ### 2,7 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 7,0 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 | ### 2,6 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2 | Локальная подсистема централизованного водоснабжения №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 | ### 89 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 | ### 32,4 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 | ### 0,7 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 | ### 0,3 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 | ### 0,1 |
| ### 2 | Всего по системе централизованного водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 | ### 1521 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 | ### 554,2 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 205,6 | ### 205,6 | ### 205,6 | ### 205,6 | ### 205,6 | ### 199,9 | ### 199,9 | ### 199,9 | ### 199,9 | ### 205,6 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 67,98 | ### 67,98 | ### 67,98 | ### 67,98 | ### 67,98 | ### 66,08 | ### 66,08 | ### 66,08 | ### 66,08 | ### 67,98 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 186 | ### 186 | ### 186 | ### 191 | ### 192 | ### 199 | ### 200 | ### 204 | ### 207 | ### 211 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 67,3 | ### 67,3 | ### 67,6 | ### 69,8 | ### 70,3 | ### 72,8 | ### 73,3 | ### 74,6 | ### 75,6 | ### 77,1 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 | ### 2,3 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 | ### 7,1 |

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2024 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда построить 12 км водопроводных сетей, установить 70 уличных водоразборных колонок

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию 10 водонапорных башен;

- реконструкцию 60 км водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2014 – 2024 годах объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы  в МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области

Таблица 9

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки стр-ва | Количество и характеристика объектов водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианские скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |  |
|  | ###### Итого |  |  |  |  |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области  в 2014-2024 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области  в 2014-2024 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | С.Шумаково, Привокзальная | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Д.Машкино Первомайская | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  | 1,035 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С.Шумаково Луговая | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Плоское | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Плоское,Победы | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  | 4,09 | 1,03 | 0,9 | 5,0 |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2024 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

(Таблица 12)

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Отрадное |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | С.Воробьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Х.Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Х.Семибратский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Д.Машкино |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода |  |  | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района

Курской области  в период 2014-2024 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014 - 2024 годы составляет 32,6 млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014 - 2024 годы

Таблица 13

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в районе свободных территорий на | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод км |  |  |  | Средства инвестора-застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014 – 2024годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для водоснабжения строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р | 28,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адм-ция МО Застройщик |
| 1.1 | С.Шумаково,ул Привокзальная | км |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 8,66 |  | 8,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Д.Машкино,ул.Первомайская | км |  |  |  | 1,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 2,29 |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | С.Шумаково,ул.Луговая | км |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 5,100 |  |  |  | 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | С.Плоское | км |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 10,58 |  |  |  |  | 10,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | С.Плоское,ул.Победы | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |
| 2 | Строительство станций обезжелезивания на действующих водозаборах: | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация водозабора | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - строительство водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | млн.р | 3,84 |  |  |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 1,57 | 0,76 |  |  |
| 4.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Итого |  | 33,44 |  | 8,66 | 2,29 | 5,10 | 11,33 | 0,75 | 2,84 | 3,65 | 0,76 | 2,22 |  |